ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ   ТУЛУНСКИЙ   РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ   КИРЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « 7 « марта  2024г.			           с.Уйгат.				        № 21-рг

Об утверждении Регламента

технического обслуживания системы

противопожарной защиты.

В целях предупреждения пожаров, обеспечения безопасности людей и повышения уровня противопожарной защищенности в заданиях и помещениях администрации Кирейского сельского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Уставом  Кирейского  муниципального образования

- Утвердить Регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты администрации  Кирейского сельского поселения (приложение).

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте  администрации Кирейского  сельского  поселения .

Глава  Кирейского сельского

Поселения .		         С. П. Скобцов

Приложение

к распоряжению

от 7.03.2024 № 21-рг

Регламент

технического обслуживания системы противопожарной защиты

1. Общие положения

1.1.	Настоящий Регламент определяет состав и периодичность работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем противопожарной защиты, введенных в эксплуатацию в зданиях и помещениях администрации Кирейского сельского поселения.

1.2.	Система противопожарной защиты в зданиях и помещениях администрации Кирейского сельского поселения (далее Система) предназначена для автоматического обнаружения пожара, подачи сигнала о возникновении пожара, защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, обеспечения условий для тушения пожара в начальной стадии развития.

1.3.	Положения настоящего Регламента распространяются на системы пожарной сигнализации (далее СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей (далее СОУЭ), введенных в эксплуатацию в зданиях и помещениях администрации 
Советского района.

1.4.	Система в зданиях и помещениях администрации Кирейского сельского поселения должна всегда находиться в исправном состоянии (дежурном режиме) в течение всего срока эксплуатации.

1.5.	Система выполняет следующие функции:

2. Порядок производства работ

2.1.	Техническое обслуживание и текущий ремонт Системы осуществляется специализированными лицензированными организациями по договору (контракту), имеющими опыт работы, квалифицированных специалистов и оборудование, 
с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие 
в составе систем противопожарной защиты.

2.2.	Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту Системы выполняются в соответствии с требованиями по охране труда с соблюдением Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил пожарной безопасности.

2.3.	Техническое обслуживание выполняется в соответствии с:

1)	РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

2)	ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

3)	ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

4)	ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

5)	инструкциями изготовителя на технические средства, функционирующие 
в составе Системы.

2.4.	Все проведенные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту Системы фиксируются в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (далее Журнал) в администрации  Кирейского сельского поселения

3. Перечень и периодичность работ по техническому

обслуживанию и текущему ремонту систем противопожарной защиты

3.1.	В соответствии с ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт» при проведении технического обслуживания (далее ТО) и текущего ремонта (далее ТР) СПС, СОУЭ выполняются работы с периодичностью не реже 1 раза в год.

3.2.	Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту, проводимые не реже 1 раза в год:

При проведении годового ТО СПС и СОУЭ выполняются работы, указанные в п 3.2 настоящего раздела, а также следующие дополнительные работы:

1)	чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей 
в соответствии с инструкциями изготовителей;

2)	регулировка чувствительности извещателей (при необходимости);

3)	проверка состояния и обслуживание внутренних и труднодоступных частей ;

| Наименование оборудования | Количество шт. | Техобслуживание в соответствии с документацией изготовителя |
| --- | --- | --- |
| С.Уйгат ул. Озерная 16 |  |  |
| Оповещатель зуковой | 1 | 1 раз в год. |
| Прибор контрольно-приёмный охранно-пожарный «Кварц» | 1 | 1 раз в год: проверка внешнего состояния прибора; проверка работоспособности, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, проверка параметров шлейфов пожарной сигнализации, проверка времени работы звукового сигнализатора. |
| Оповещатель световой ВЫХОД | 2 | Не требуется. |
| датчик пожарный дымовой оптико-электронный | 12 | 1 раз в 6 месяцев: осмотр Контроль функционирования 1 год: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, визуальный контроль наличия загрязнений на поверхности защитной сетки дымовой камеры, чистка. . |
| датчик пожарный ручной . | 2 | 1 раз в 6 месяцев: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления. |
| Оповещатель световой ВЫХОД | 2 | Не требуется |